寮步镇石步村高清视频监控系统升级项目

采购文件

采购编号：2019-gdzd-B9DE9Q-052

东莞市寮步镇石步股份经济联合社

广东众德项目管理有限公司

目     录

第一部分  投标邀请	4

投标邀请函	5

第二部分  供应商须知	7

一、说明	8

1．适用范围及资金来源	8

2．定义	8

3．供应商资格要求	8

4．合格的货物和服务	8

5. 现场考察或者召开开标前答疑会	9

6. 联合体投标	9

7．投标费用	9

二、采购文件	10

8．采购文件的组成	10

9．采购文件的澄清或修改	10

三、投标文件的编制	10

10．投标文件的语言及度量衡单位	10

11．投标文件的组成	11

12．投标文件格式	11

13．投标文件的编制、数量和签署	11

14．投标文件电子文档	12

15．投标报价说明	12

16．投标货币	12

17．投标有效期	12

18．投标保证金	13

四、投标文件的提交	14

19．投标文件的标记和密封	14

20．投标截止时间	14

21．迟交的投标文件	15

22．投标文件的补充、修改与撤回	15

五、开标与评标及定标	15

23．开标	15

24．评标委员会与评标方法	16

25．投标文件的评审	17

六、中标和合同	23

26．中标人的确定	23

27．有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：	23

28．发布中标结果	23

29．合同的签订	23

30．履约保证金	24

七、询问、异议及答复	24

31．询问、异议及答复	24

八、其他	24

32．废标	24

33．采购代理机构代理费用	25

34．采购文件解释权	25

第三部分  合同书格式	26

第四部分  用户需求书	35

第五部分  投标文件格式	51

一、价格文件	53

（一）开标一览表（报价总表）	53

（二）报价明细表	54

二、商务文件	55

（一）投标函	55

（二）资格证明文件	57

1.供应商资格声明函	57

2.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	58

3.供应商法人或其他组织的营业执照等证明文件	59

4.供应商资格要求的证明材料	59

5.法定代表人身份证明书	60

6.法定代表人授权委托书	61

（三）业绩表	62

（四）合同条款偏离表	63

（五）其他证明文件	64

三、技术文件	65

（一）投标响应与用户需求书差异一览表	65

（二）投标技术服务方案	66

1.投标技术服务方案	66

（三）重要评分条款（标记▲）响应表	67

（四）实质性条款（标记★）响应承诺函	68

（五）拟安排本项目技术服务人员情况表	69

（六）拟投入本项目设备情况表	70

四、唱标信封	71

五、附件（以下格式由供应商根据需要选用）	72

## 第一部分  投标邀请

### 投标邀请函

广东众德项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市寮步镇石步股份经济联合社（以下简称“采购人”）的委托，对寮步镇石步村高清视频监控系统升级项目接受合格的国内投标人提交密封投标。

一、采购项目编号：2019-gdzd-B9DE9Q-052

二、采购项目名称：寮步镇石步村高清视频监控系统升级项目

三、采购项目最高限价（元）：¥1,928,843.00

四、采购项目内容及需求：

| 包号 | 货物/服务名称 | 质保期 | 技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 寮步镇石步村高清视频监控系统升级项目 | 项目质保期为6年，自建设验收合格之日起算。 | 详见采购文件 |

五、供应商资格要求

1.供应商须是在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

4. 供应商应当具备：省级公安机关颁发《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》叁级或上证书（非广东省公安厅颁发的，须提供已获得广东省公安厅备案资格的证明文件）

5.本项目不接受联合体投标。

六、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

1.获取采购文件时间：2019年09月04日至2019年09月11日（节假日除外），上午09:00～12:00，下午14:00～17:00（北京时间）。

2.获取采购文件地点：东莞市莞城街道罗沙社区达鑫创富中心十楼1016号。

3. 获取采购文件方式：现场购买。

供应商凭营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公章购买采购文件。

注：如三证合一的营业执照，则无需提供税务登记证和组织机构代码证。

4.采购文件售价：人民币300元（接受现金或微信支付方式）。

七、投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜

1.递交投标文件时间：2019年09月27日下午14:00～14:30。

2.投标截止及开标时间：2019年09月27日下午14时30分。

3.开标地点：东莞市莞城街道罗沙社区达鑫创富中心十楼1016号。

4.采购代理机构只接受已办理报名及登记的供应商递交投标文件。届时请各供应商的法定代表人或其授权的代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席；否则，其投标将被拒绝。

八、本次采购项目的投标保证金金额：人民币¥38,000.00元。投标保证金有关事宜请联系吴工0769-26621190。

九、本项目收取履约保证金。

广东众德项目管理有限公司

二〇一九年九月

## 第二部分  供应商须知

### 一、说明

1．适用范围及资金来源

1.1本采购文件适用于本投标邀请中所述项目的采购活动。

1.2资金来源：已落实。

2．定义

2.1采购人：东莞市寮步镇石步股份经济联合社。

2.2供应商：指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织。

2.3采购代理机构：广东众德项目管理有限公司。

2.4评标委员会：指在本次采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性机构。

2.5日期：指公历日。

2.6时间: 指北京时间。

2.7合同:指由本次采购所产生的合同或合约文件。

3．供应商资格要求

见<投标邀请函>。

4．合格的货物和服务

4.1货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2服务是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训及采购文件规定的其它服务。

4.3供应商应保证,采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时,采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.4验收。

4.4.1验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。

4.4.2在验收时，供应商应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人或采购文件提出的方式验收。

4.4.3由采购人根据中华人民共和国现行技术标准（含行业标准）或按采购文件以及合同规定的验收评定标准等组织验收。

5. 现场考察或者召开开标前答疑会

本项目不组织现场考察或者召开开标前答疑会。

6. 联合体投标

除投标邀请函规定不允许联合体投标情形外，供应商以联合体形式参加采购活动的，应当同时满足下列条件：

6.1参加联合体的供应商均应当具备<供应商资格要求>规定的条件，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同联合体协议连同投标文件一并提交。

6.2以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

6.3以联合体进行投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交的投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.6联合体供应商需提交参与各方共同盖章确认的联合体协议，明确牵头方和联合体方，由牵头方直接对采购人负责，其他各方承担连带责任。

6.7联合体提交的投标文件，应对应用户需求书所列各项具体任务，明确各方责任和义务。

7．投标费用

采购代理机构、采购人不负责供应商准备投标文件和提交投标文件所发生的任何成本或费用。

### 二、采购文件

8．采购文件的组成

8.1采购文件包括：

8.1.1 投标邀请函；

8.1.2 供应商须知；

8.1.3 合同书格式；

8.1.4 用户需求书；

8.1.5 投标文件格式。

8.2对存在有效期的证明文件必须在有效期内,提供过期(以“开标当日”为计算时点)的证明文件视为无效资料。

8.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标文件没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致废标，或被认定为无效投标。

9．采购文件的澄清或修改

9.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。同时在采购信息公开媒体上发布变更、更正公告，供应商应及时查看，并于收到该公告信息后的24小时内以书面形式给予确认。

9.2采购文件的澄清或者修改内容作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当采购文件、采购文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

### 三、投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.2 除非采购文件在技术规格中另有规定，供应商在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的组成

11.1 供应商编写的投标文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。

11.2投标文件的构成应符合法律、法规及采购文件的要求。

12．投标文件格式

供应商提交的投标文件应当按照采购文件的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）进行编制。

13．投标文件的编制、数量和签署

13.1供应商应提交：投标文件密封包封为1包（内含纸质投标文件正本1份、副本5份）；唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份、投标文件电子文档1份）。

13.2投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件格式要求签字或盖公章的地方应由法定代表人或授权代表签字或盖公章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件若正本与副本不符，以正本为准。投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须盖投标人公章。

13.3供应商同时参加几个包投标时必须按采购文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。

13.4投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

13.5供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构及采购人对其中任何资料进行核实的要求。

13.6传真或电传的投标文件将拒绝接收。

13.7逾期送达或者未按照采购文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

13.8法定代表人或授权代表的私章与签字具有同等的法律效力。

14．投标文件电子文档

14.1供应商在提交纸质投标文件的同时，应提交该投标文件的电子文档（由光盘或U盘储存）。

14.2供应商提交的纸质投标文件内容应与电子文档内容一致。当不一致时，评标委员会将按不利于供应商的原则处理，由此产生的一切责任均由供应商承担。

15．投标报价说明

15.1本次采购，供应商必须就所有内容进行投标报价，如有缺项、漏项，视为已包含在投标报价中。

15.2投标报价应包含完成本次采购所有采购内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含采购文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

15.3本次采购不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

15.4投标报价应包括所提供货物或服务所需的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

15.5投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件按无效投标处理。

15.6中标后开出的所有发票必须与中标供应商的名称一致。

16．投标货币

供应商提供的货物或服务用人民币报价。

17．投标有效期

17.1 投标有效期：90天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18．投标保证金

18.1供应商应按照采购文件规定的金额和办法提交投标保证金，投标保证金作为投标的一部分。投标保证金金额见<投标邀请函>。

18.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为供应商的行为受到损害时可不予退还其投标保证金。

18.3未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

18.4中标供应商的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还（不计利息）。

18.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

18.5.1供应商在采购文件规定的投标有效期内撤销投标文件的。

18.5.2中标供应商无正当理由不与采购人签订采购合同的。

18.5.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

18.6提交投标保证金截止时间：在投标截止时间前一天。

18.7供应商应采用银行转账或提交投标担保函方式提交，且提交人与投标供应商名称必须一致。

（1）以银行转账方式提交保证金的

账户名称：广东众德项目管理有限公司

银行账号：666569893231

开户银行名称：中国银行东莞花园支行

联系人:吴工,电话:0769-26621190（供应商在转账或电汇时需写明采购编号，否则将影响投标保证金的退款进度）

（2）以投标担保函方式提交保证金的

①必须在提交投标保证金截止时间前以原件的方式将投标担保函提交至采购代理机构处；

②投标保证金可以以金融机构或专业担保机构出具的担保函的形式交纳；

③投标担保函有效期应与投标有效期一致；

④投标担保金额不得少于本项目的投标保证金。

18.8未按照采购文件的规定提交投标保证金的，投标无效。

### 四、投标文件的提交

19．投标文件的标记和密封

19.1供应商应将纸质投标文件正本和所有的副本置于一个包装内并密封，然后再将唱标信封和投标文件电子文档置于一个包装内并密封。同时在密封包装上盖供应商公章或授权代表签字。

19.2在密封包装外层应标明以下内容：

(1)采购编号：

(2)项目名称：

(3)供应商名称:

19.3未按照采购文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

19.4不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

20．投标截止时间

20.1供应商应在采购文件规定的截止日期和时间前，将投标文件送达到指定地点。

20.2采购代理机构可按照采购文件规定以澄清或修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的提交投标文件截止时间为准。

21．迟交的投标文件

供应商在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

22．投标文件的补充、修改与撤回

22.1 供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知采购代理机构。在提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其投标文件做出任何的补充和修改。

22.2 供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按采购文件要求的签署、盖章，作为投标文件的组成部分。并按照采购文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标及定标

23．开标

23.1采购代理机构按照采购文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有供应商代表参加。

23.2按采购文件规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给供应商。

23.3 开标程序

23.3.1 开标会由采购代理机构主持。投标人的法定代表人或其授权的代表务必携带有效身份证明在投标截止时间前递交投标文件并签名报到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.3.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。

23.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

23.3.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24．评标委员会与评标方法

24.1评标委员会。

24.1.1本次采购依法组建评标委员会。

24.1.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.1.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.1.4评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

24.1.5评标委员会成员存在下列利害关系之一的，受到邀请应主动提出回避：

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

24.1.6评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

24.2评标原则和评标方法

24.2.1评标原则:评标工作按照客观、公正、审慎的原则进行。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.2.2评标方法：综合评分法。是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

24.2.3评标步骤：先进行资格审查、符合性审查，再进行商务、技术及价格评审。

24.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25．投标文件的评审

25.1 投标文件初步评审。

25.1.1资格性检查。评标委员会依据采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

25.1.3资格性检查和符合性检查过程中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1)不具备采购文件中规定的资格要求的；

(2)未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

(3)投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

(4)投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的、投标文件中承诺的项目完成期限（包括但不限于工期、服务期、交货期等）不满足采购文件要求的；

(5)投标人提交备选投标方案的；

(6)提交投标文件数量不足的；

(7)不满足采购文件用户需求中带“★”要求的；

(8)报价超过预算金额或最高限价的；

(9)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(10)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

25.2 投标文件的澄清。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.5评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

25.6投标文件的比较与评价。

评标委员会按照采购文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务、技术和价格评审，综合比较与评价。

25.6.1商务评审:评标委员会根据采购文件确定的评分标准对供应商的投标文件进行商务评估并汇总商务分。

25.6.2技术评审:评标委员会根据采购文件确定的评分标准对供应商的投标文件进行技术评估并汇总技术分。

25.6.3价格评审:采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

25.6.4评分标准

（1）价格分值（满分50分）

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按采购文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效供应商的最低评标价。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）商务技术分值（满分50分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） |  |  |  |
| 1 | 企业荣誉 | 3分 | 投标人6年（或以上）获得行政部门颁发守合同重信用或重合同守信用企业证书，得3分；4-5年得2分，2-3年得1分，只有1年得0.5分，其他不得分。 （提供证书复印件加盖公章，原件备查） |
| 2 | 实力情况 | 12分 | ①投标人具有经济和信息化委员会（或软件协会）有效期内的软件企业认定证书（或软件企业证书），得2分，没有得0分。 ②投标人获得省级（含）以上“平安城市”建设突出贡献奖证书的，每获得1次得2分，满分8分，无不得分。 ③投标人具有省级（含）以上住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包资质贰级（含）以上的（有效期内）和安全生产许可证（有效期内），得2分；提供不全不得分。 （须提供有效证书复印件加盖公章，原件备查） |
| 3 | 业绩情况 | 3分 | 投标人2017年1月1日至今已完成的视频监控项目业绩情况：提供1个得1分；满分为3分。注：时间以合同签订时间为准。（需同时提供业绩的中标通知书、合同复印件、安全技术防范工程检测单位出具的系统检测（验）报告以及验收报告复印件并加盖投标人公章，少提供不得分，原件备查） |
| 4 | 服务便利性 | 2分 | 投标人在接到采购人通知后1小时内到现场，得2分；1.5小时内到现场，得1分；2小时内到现场的得0.5分，超出2小时的不得分。本项目不接受外包形式的服务。（须提供对应的承诺函复印件加盖投标人公章） |
| 技术部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 技术参数响应情况 | 12分 | 对所投产品的技术参数响应情况（对应用户需求书主要货物技术指标要求标注“▲”的参数为重要参数，如果负偏离或不响应，则每项扣3分，扣完12分为止）。 ①对用户需求中的带“▲”技术指标条款，用户需求书要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品参数的证明资料并加盖投标人公章； ②对用户需求书中带“▲”技术指标条款，用户需求书未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供所投产品彩页原件或原厂商的官方技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料并加盖投标人公章。 （投标人必须按所投产品实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标资格。） |
| 2 | 施工组织计划 | 5分 | 对投标人施工组织进度计划的科学合理、可行性，主要施工方法、安全防护、文明施工措施、拟投入的工装设备等进行评分： 优：施工计划完整合理、可行性强，完全满足并优于招标文件要求，得5分； 良：施工计划完整、可行性一般，符合招标文件要求，得3分； 中：施工计划基本完整、可行性较差，基本符合招标文件要求，得1分； 差：未提供施工计划不得分。 |
| 3 | 质量保证和技术支持 | 5分 | 根据所投产品的技术支持、质量保证和实施售后服务计划承诺、培训计划、质保期内的人员驻点计划等情况进行评分： 优：计划完整科学、可行性强，完全满足并优于招标文件要求，得5分； 良：计划完整、可行性一般，符合招标文件要求，得3分； 中：计划基本完整、可行性较差，基本符合招标文件要求，得1分； 差：未提供计划不得分。 |
| 4 | 拟投入本项目的设备情况 | 3分 | 根据投标人拟投入本项目的车辆及维护工具等情况进行评审： 优：维护工具、吊臂工程车辆（≥3辆）及各类备件配备齐全，科学规范的得3分； 良：维护工具、吊臂工程车辆（≥2辆）及各类备件配备基本齐全，比较规范的得1分； 差：维护工具、吊臂工程车辆（≦1辆）及各类备件配备不齐全的得0分。 （须提供对应车辆的行驶证复印件，行驶证所有人须为投标人。） |
| 5 | 售后服务方案 | 5分 | 根据投标人所提供的售后服务承诺、售后服务响应时间售后服务人员安排等进行横向综合评审。 优：对本项目有积极支持的态度，服务承诺明确且有较为实际的措施，得5分； 良：售后服务方案内容完整，可行性较强，得2分 中：服务承诺不明确或制度措施不够结合实际的，得1分； 差：没有售后服务承诺，得0分。 |

25.4推荐中标候选人

评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐3名中标候选人，并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### 六、中标和合同

26．中标人的确定

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27．有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28．发布中标结果

28.1采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在采购信息公开媒体上公告中标结果及采购文件。

28.2中标公告期限为1个工作日。

28.3《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标供应商均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29．合同的签订

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.3投标人根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

30．履约保证金

除投标邀请函规定不收取履约保证金情形外，供应商向采购人提交履约保证金的，应当满足下列条件：

30.1中标供应商应在采购合同签订前向采购人提交履约保证金。金额为项目中标总价3%，履约保证金可以采用银行转账或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式提交。

30.1.1采用银行转账形式汇入采购人账户后，到期后无息退还。

30.1.2采用履约担保函形式：履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合采购文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在合同期满后28天内继续有效。

30.2若中标供应商不按规定提交履约保证金，采购人可拒绝签订采购合同，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

### 七、询问、异议及答复

31．询问、异议及答复

供应商对采购活动事项（采购文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问或异议，采购代理机构或采购人在7个工作日内对供应商依法提出的询问或异议作出答复。

### 八、其他

32．废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

32.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

32.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

32.4因重大变故，采购任务取消的。

33．采购代理机构代理费用

代理费用由中标、成交供应商向采购代理机构支付。按计价格[2002]1980号文相关规定收取，按差额定率累进法计算收取。

34．采购文件解释权

本采购文件解释权属采购代理机构。

## 第三部分  合同书格式

合同编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

受甲方委托，广东众德项目管理有限公司组织对                   （采购编号为       ）进行采购，于  年  月  日通过公开招标，经评标委员会评定乙方      为中标供应商。为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同组成及合同总价

1.1 合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

1.2货物需求一览表及技术规格：

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号/规格 | 配置要求 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3合同总价本合同总价为人民币      元（¥_______________元）。

本合同总价包含了产品购置费、安装调试费、运费、售后服务费及验收合格之前和保修期间的备品备件发生的所有含税费用。

二、合同主要条款

1.1本合同的付款方式为：

乙方必须在申请验收时向甲方提供本项目的有效合法的发票。乙方提供发票迟延的，甲方有权延迟验收及支付款项 。

如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

1.2本合同货物的交货时间为：         ；交货地点为：         。

1.3本合同货物的质保期为：           。（自货物交付并经甲方验收合格之日起算）。质量保修期内发生质量问题，由乙方在接到甲方的通知2小时内响应，在48小时内派人到现场解决问题，乙方怠于或拒绝履行的，甲方可委托第三方代为履行，发生的费用及损失由乙方承担。

1.4甲方根据项目要求增加其他必要条款。（如果有的话）

三、合同一般条款

1 定义本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录、和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.4 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和其投标文件的技术规范相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，导致甲方不能使用成果的应退还全部项目费用，并承担违约责任及赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4 包装要求

4.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5 交货方式

5.1 乙方应按甲方指定时间和地点交货。

6技术资料

6.1本合同技术资料（除合同主要条款规定外）将以下方式交付：

6.2乙方所提供货物必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的出厂测试报告及合格证，进口产品必须具备原产地证明或商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

7 质量保证

7.1 乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与本合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.4 如果乙方在收到通知后   天内没有弥补缺陷，甲方有权自行或是委托第三方采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

7.5 除“合同主要条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

8 检验和验收

8.1 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

8.2 验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据制定的方案进行安装、调试，确保通过有关部门的验收。

8.3验收按国家有关规定、规范进行。验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

8.4 甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则，鉴定费由乙方承担。

9 索赔

9.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在合同定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔（索赔金额不低于合同总价5%）。

9.2 在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的方式解决索赔事宜，或由双方协商处理。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后    天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后    天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

9.4 本合同所述之损失、经济赔偿是指甲方因乙方原因而造成的直接经济损失、因此而向第三方支付的赔偿金、违约金、因此而支付的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部费用。

10 迟延交货

10.1 乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。

10.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

10.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，认为理由不成立的，交货期限不予延长。

11 违约赔偿

11.1 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价   ‰ 的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付合同总金额20%的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

11.2因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。

11.3甲方有权从未支付的款项或是履约保证金中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

11.4 根据乙方提供投标文件的售后服务时间内容承诺，乙方在接到采购人通知后未能按承诺时间到场的。迟到≤30分钟内的，扣合同款1000元/次，30分钟＜迟到时间≤1小时的，扣合同款1500元/次，1小时＜迟到时间≤3小时的，扣合同款2000元/次，迟到时间＞3小时的，扣合同款5000元/次。

12 不可抗力

12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后   天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

13税费

13.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

14 合同争议的解决

14.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交相关监督管理部门调解。调解不成的，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

15 违约解除合同

15.1 在乙方违约的情况下，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

15.2全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，购买与未交付的货物类似的货物或服务。乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

16破产终止合同

16.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

17 转让和分包

17.1 采购合同不能转让。

17.2经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

17.3甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

17.4乙方擅自转让本合同或是未经甲方书面同意将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人的，甲方有权立即解除本合同，同时要求乙方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权继续向乙方追索。

18 计量单位

18.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

19 合同生效和其它

19.1 采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

19.2本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，广东众德项目管理有限公司执壹份，具同等法律效力。本合同合计   页，缺页之合同为无效合同。

19.3其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

19.4本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方法定代表(签字)：               乙方法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					    		     传真：

开户银行：	                       开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同。

## 第四部分  用户需求书

用户需求书

- 建设背景及原则

- 建设背景

构建“平安城市”是建设社会主义和谐社会的重要环节，通过现代化、智能化的技防手段，通过智能安防监控等方法，可以有效解决城市交通、治安、管理等问题。

随着经济的发展,引发了城市建设中的交通、社会治安、重点区域防范等城市管理问题。结合现代视频监控技术、信息技术、坚持走“向科技要警力”之路，已成为当前形势下石步村治安管理的重要手段之一。

从技术角度来看，新一代的基于数字处理的百万像素高清治安视频监控系统，已经在技术上全面领先于传统的模拟监控技术，高清治安视频监控将更加适合于大范围监控场合的需求，实现高清晰度监控，便于迅速准确的找到监控目标、看清人员面部特征和车牌照的监控效果。同时随着视频图像效果的提升，使得视频监控资源的应用也越来越广，促使视频监控系统向智能化、网络化、数字化、多样化方向进行发展，给视频监控领域带来全新的运作模式。

为此，石步村在高清治安视频监控系统建设的设计中，根据公安部门、石步村实际的工作需求，以石步村为中心，对石步村周边进出路段和村内重要路口的车辆行驶路面、人行道进行重点防控。建立统一指挥、科学监控、协调有序的监控监测运行机制。

- 建设原则

石步村高清治安视频监控系统的建设，应充分考虑实用性、先进性、标准性、可管理性与易维护性、适应性与灵活性、可扩展性、开放性、兼容性、可靠性等因素，严格遵守以下建设原则：

- 统一领导、统一部署：采购人负责统筹规划石步村高清治安视频监控系统的总体方案和建设运用、联网整合等工作，充分发挥各部门的职能作用，为视频监控建设、管理、运行、维护开辟绿色通道，对分散在各个部门的资源进行充分整合，实现资源的最优利用。

- 统一标准、统筹规划：系统建设统一标准、统一部署，在符合国内外一流标准的基础上，采用先进的技术手段和系统平台架构，整合治安监控资源、社会监控资源和已建视频资源，在统一标准框架下实现统一部署、资源共享。

- 全面覆盖、资源共享：以实现对“人、车、物”的轨迹覆盖为重点，以“点、线、面”的覆盖为手段，通过在重点场所、重要部位、热点地区设置监控“点”，将出入路口、社区主要干道沿线监控点连成“线”，将每个监控中心的覆盖区域设置为“面”，实现网格化、层次化监控和管理，尽量满足各部门、各应用系统对监控图像共享的需求，为监控资源数字化整合共享提供接口支持，实现城市管理、交通管理、打防控系统的有机结合。

- 建章立制、严格管理：视频监控系统覆盖面广，投资巨大，为保证系统的正常运行，必须建立有效的运行维护和应用机制，在人员保障、资金保障、应用保障等方面合理划分各级、各部门的权限和职责，确保系统能有效服务于城市管理和打防控工作，不断提高城市管理水平和预防、打击犯罪、维护社会稳定的能力。

- 立足实战、深化应用：加强视频应用和管理队伍建设，充分挖掘视频监控系统在“事前、事中、事后”的巡逻、现场指挥、证据摸排和锁定等功能，引入智能化监控技术，摸索、总结、推广视频应用技战法，将高清治安视频监控系统的作用在实战中发扬光大。

- 稳定可靠、创新发展：系统建设涉及石步村的多个部门和众多社会单位，要在充分考虑安全性、稳定性和应急备份系统建设的同时，积极探索高清治安视频监控系统的应用领域和应用方法，充分考虑扩展性，采用标准化设计，严格遵循相关技术的国际、国内和行业标准，确保系统之间的透明性和互联互通，并充分考虑与其他系统的连接。

- 建设需求及目标

- 建设内容

高清视频监控系统建设内容包括：

- 前端监控点建设

- 监控中心建设

- 传输网络建设

- 存储系统建设

- 前端监控点建设

根据前端点位实际需求，本项目新建400万像素星光级网络摄像机118台，并配备118台补光灯，前端摄像机采用光纤点对点传输方式接入监控中心。

- 监控中心建设

石步村高清视频监控系统将部署1个监控中心，本次项目新建应用工作站、9块（3*3）55寸液晶拼接屏。用于实时查看或回放视频监控画面,可实现多画面调上电视墙，实现所有图像都在线显示的功能，需要时也可将单个图像放大，或将相关画面统一调到电视墙上进行对比，方便现场指挥。

监控中心实现本辖区内设备的统一管理，图像调用以及所有用户权限统一分配和管理，保证整个系统性能稳定，具有处理突发事件的应急工作能力。

- 传输网络建设

在石步村内自建或利旧原有光纤传输网络专网，前端监控点的数据全部通过光纤网络接入监控中心。

- 存储系统建设

治安监控的日常视频资源采用NVR分散式存储方式，400万像素高清视频图像按4Mbps（25帧/s）码流进行存储，存储时长为30天。

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、前端设备 |  |  |  |
| 1 | 400万像素星光级网络摄像机 | 1.名称:400万像素星光级网络摄像机 2.参数：1/1.8" ；最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR； 慢快门 支持；镜头：2.8-12mm @ F1.2,水平视场:107°~40°；宽动态范围：120dB； 详见主要设备参数。 | 台 | 118 |
| 2 | 室外摄像机防护罩 | 1.名称:室外摄像机防护罩 2.类别:采用铝合金材质，不易生锈；带遮阳罩、支架、风冷 具备防水、防尘、防剪线、防破坏功能 能承载35公斤的重量不会变形和偏移，支持温度范围在-30℃~+60℃，湿度≤90%的环境下工作；支持AC24V电压供电；支持70W额定功耗 | 台 | 118 |
| 3 | 三维万向节 | 1.名称:三维万向节大支架 2.厚度:3MM 3.规格:旋转180° | 个 | 236 |
| 4 | 枪机电源适配器 | 1.名称:枪机电源适配器 | 台 | 118 |
| 5 | 视频监控补光灯 | 1.名称:视频监控补光灯 2.类别:4颗常亮暖灯，支持光敏控制，低照度下自动开启； 功率10W | 台 | 118 |
| 6 | 室外防水箱 | 1.名称:室外防水箱 2.规格:IP65防护等级，尺寸规格：500mm*600mm*200mm，采用热镀锌处理，防水、防尘、防剪线，防破坏,带恒温散热功能 | 台 | 35 |
| 7 | 电源防雷器 | 1.名称:电源防雷器 2.规格:最大持续工作电压UC:385VAC 电压保护水平Up:1.5kV 限制电压Ures（5kA):1.3kV 标称放电电流In（8/20μs):10kA 最大放电电流Imax（8/20μs):20kA | 个 | 35 |
| 8 | 防雷电源插座 | 1.名称:防雷电源插座 2.规格:Imax=10KA，工作指示，过流过热保护 | 个 | 35 |
| 9 | 光纤收发器（前端1） | 1.名称:光纤收发器（前端1） 2.参数:1个千兆RJ45接口，工业导轨安装，发送端 1个1000 BaseFX以太网光纤接口 单模单纤，传输距离可达20、80公里 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 存储转发交换方式 平均无故障时间MTBF≥10万小时； 全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ˚C | 台 | 1 |
| 10 | 光纤收发器（前端2） | 1.名称:光纤收发器（前端2） 2.参数:4口千兆光纤收发器工业导轨式发送机，光口：1个千兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤；电口：1个千兆网口，3个百兆电口；安装方式：工业导轨式 | 台 | 32 |
| 11 | 光纤收发器（前端3） | 1.名称:光纤收发器（前端3） 2.参数:7个百兆RJ45接口，1个千兆RJ45接口，工业导轨安装，发送端7个10/100BaseT（X），1个10/100/1000BaseT（X）自适应RJ45接口； | 台 | 3 |
| 12 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别: 电视监控系统 摄像机(台) 3.通道数:118 | 系统 | 1 |
|  | 二、杆件、线材 |  |  |  |
| 13 | 0.6米伸臂 | 1.名称:0.6米伸臂 2.规格:0.6米圆型壁装横臂：用直径76mm,,厚3mm,连接法兰：200*200*10mm,整套内外热镀锌，表面烤户外专用漆，含螺丝介指。 | 个 | 10 |
| 14 | 1米伸臂 | 1.名称:1米伸臂 2.规格:1米圆型壁装横臂：用直径76mm,,厚3mm,连接法兰：200*200*10mm,整套内外热镀锌，表面烤户外专用漆，含螺丝介指。 | 个 | 7 |
| 15 | 2.5米伸臂 | 1.名称:2.5米伸臂 2.规格:2.5米圆型壁装横臂：用直径76mm,,厚3mm,连接法兰：250*250*10mm,整套内外热镀锌，表面烤户外专用漆，含螺丝介指。 | 个 | 1 |
| 16 | 3米伸臂 | 1.名称:3米伸臂 2.规格:3米圆型壁装横臂：用直径76mm,,厚3mm,连接法兰：250*250*10mm,整套内外热镀锌，表面烤户外专用漆，含螺丝介指。 | 个 | 6 |
| 17 | L型悬臂杆（6.5*6m） | 1.名称:L型悬臂杆（6.5*6m） 2.规格尺寸:6.5*6m，立杆采用八角型上口220，下口为280，壁厚5.0mm，底座法兰Ø500*16，横臂伸出6米尾径110，头径180，壁厚4.0mm，连接法兰310*310*16mm，基础笼配8-M24*H1200用2块4厘钢板固定螺栓焊接含螺母配件，整套热浸镀锌，表面不作喷涂处理 | 根 | 1 |
| 18 | L型悬臂杆（6.5*5m） | 1.名称:L型悬臂杆（6.5*5m） 2.规格尺寸:6.5*5m，立杆采用八角型上口220，下口为280，壁厚5.0mm，底座法兰Ø500*16，横臂伸出5米尾径110，头径180，壁厚4.0mm，连接法兰310*310*16mm，基础笼配8-M24*H1200用2块4厘钢板固定螺栓焊接含螺母配件，整套热浸镀锌，表面不作喷涂处理 | 根 | 3 |
| 19 | L型悬臂杆（6.5*4m） | 1.名称:L型悬臂杆（6.5*4m） 2.规格尺寸:6.5*4m，立杆采用八角型上口220，下口为280，壁厚5.0mm，底座法兰Ø500*16，横臂伸出4米尾径110，头径180，壁厚4.0mm，连接法兰310*310*16mm，基础笼配8-M24*H1200用2块4厘钢板固定螺栓焊接含螺母配件，整套热浸镀锌，表面不作喷涂处理 | 根 | 4 |
| 20 | L型悬臂杆（4.5*3.5m） | 1.类型:L型悬臂杆（4.5*3.5m） 2.规格尺寸:立柱用八角型立柱上口径对角150，下口对角230，壁厚4.0，底座法兰：Ø420*16mm,横杆伸出3.5米用八角型尾径对角80，头径对角150，壁厚4.0mm,连接法兰260*260*16mm,基础笼配8-M24*H1200用2块4厘钢板固定螺栓焊接含螺母配件，整套热浸镀锌，表面不作喷涂处理 | 根 | 1 |
| 21 | L型悬臂杆（4*2m） | 1.类型:L型悬臂杆（4*2m） 2.规格尺寸:立柱用八角型立柱上口径对角150，下口对角230，壁厚4.0，底座法兰：Ø420*16mm,横杆伸出2米用八角型尾径对角80，头径对角150，壁厚4.0mm,连接法兰260*260*16mm,基础笼配8-M24*H1200用2块4厘钢板固定螺栓焊接含螺母配件，整套热浸镀锌，表面不作喷涂处理 | 根 | 1 |
| 22 | L型悬臂杆（5*3m） | 1.类型:L型悬臂杆（5*3m） 2.规格尺寸:立柱用八角型立柱上口径对角150，下口对角230，壁厚4.0，底座法兰：Ø420*16mm,横杆伸出3米用八角型尾径对角80，头径对角150，壁厚4.0mm,连接法兰260*260*16mm,基础笼配8-M24*H1200用2块4厘钢板固定螺栓焊接含螺母配件，整套热浸镀锌，表面不作喷涂处理 | 根 | 2 |
| 23 | L型悬臂杆（3*1.5m） | 1.类型:L型悬臂杆（3*1.5m） 2.规格尺寸:立柱用八角型立柱上口径对角150，下口对角230，壁厚4.0，底座法兰：Ø420*16mm,横杆伸出1.5米用八角型尾径对角80，头径对角150，壁厚4.0mm,连接法兰260*260*16mm,顶部活动封口，全套热镀锌表面加户外粉末喷塑处理 | 根 | 2 |
| 24 | L型悬臂杆（1.8*0.2m） | 1.类型:L型悬臂杆（1.8*0.2m） 2.规格尺寸:1.8*0.2米方通立杆：立杆采用方型钢管口100，厚3.0mm，底座法兰250*250*12，横杆伸出0.2米采用方型钢管口80，厚3.0mm，顶部活动封口，腰部做出线孔组件，基础笼配4-M16*H800用2块4厘钢板固定螺栓焊接含螺母配件，整套热浸镀锌，表面不作喷涂处理 | 根 | 16 |
| 25 | 立杆基础（1200*1200*1500） | 1.类型:立杆基础 2.钢筋:Φ10 3.规格尺寸:1200mm*1200mm*1500mm 4.基础、垫层:材料品种、厚度:采用C25混凝土浇灌，包含人工、基础开挖、制作材料和恢复 | 根 | 12 |
| 26 | 立杆基础（800*800*800） | 1.类型:立杆基础 2.钢筋:Φ10 3.规格尺寸:800mm*800mm*800mm 4.基础、垫层:材料品种、厚度:采用C25混凝土浇灌，包含人工、基础开挖、制作材料和恢复 | 根 | 18 |
| 27 | 接地引下线 | 1.名称:接地引下线 2.规格:BVR25mm2，电涌保护器接地端与防雷接地装置等电位连接线,纯铜线缆，截面积25mm2 | m | 150 |
| 28 | 防雷接地线 | 1.名称:防雷接地线 2.材质:扁钢 3.规格:-40*4 | m | 60 |
| 29 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*W50*H2000 | 根 | 120 |
| 30 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 30 |
| 31 | 拆除水泥路面面层 | 1.名称:拆除水泥路面面层 2.厚度:25cm 3.做法:（1）机械切两条缝，宽度40cm厚度5cm （2）手持风动凿岩机清除面层共25cm （3）人工装自卸车清运废料，运距10km 4.说明:水泥路面开挖共宽40cm*60cm | m2 | 400 |
| 32 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 3.废料运距:人工装自卸车清运废料，运距10km | m3 | 140 |
| 33 | 水泥路面稳定层 | 1.名称:恢复水泥路面底层 2.水泥含量:6% 3.厚度:35cm 4.做法:埋管后恢复底层水泥石屑混合料35cm 5.说明:水泥路面恢复共宽40cm*60cm | m2 | 400 |
| 34 | 恢复水泥路面面层 | 1.名称:恢复水泥路面面层 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:25cm 4.做法:浇筑水泥路面面层25cm，平整路面及养护 5.说明:水泥路面恢复共宽40cm*60cm | m2 | 400 |
| 35 | 绿化开挖 | 1.名称:绿化开挖 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:60cm 4.挖土宽度:40cm | m3 | 720 |
| 36 | 绿化回填 | 1.名称:绿化回填 2.密实度要求:人工夯实 3.填方材料品种:一、二类土 4.大小:40cm*60cm 5.填方来源:回填开挖土 | m3 | 720 |
| 37 | 开挖人行道 | 1.名称:拆除人行道 2.厚度:60cm 3.做法:（1）拆除人行道砖，厚度5cm （2）向下开挖土方55cm 4.说明:开挖宽40cm*深60cm | m2 | 320 |
| 38 | 人行道块料铺设 | 1.名称:人行道块料敷设 2.基础、垫层:材料品种、厚度:（1）回填土30cm （2）铺装石屑15cm （3）水泥砂浆M10，铺人行道砖 | m2 | 320 |
| 39 | 空气开关 | 1.名称:空气开关 2.额定电流(A):16A | 个 | 35 |
| 40 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:室内防水双绞线 3.线缆对数:4对 | m | 1580 |
| 41 | 供电电源线RVV3*1.5mm2 | 1.名称:供电电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV3*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:摄像机、补光灯供电 | m | 1580 |
| 42 | 取电电源线RVVP3*2.5mm2 | 1.名称:取电电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP3*2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 4800 |
| 43 | 配管PVC32 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC32 3.规格:外径D32mm，壁厚1.5mm | m | 4800 |
| 44 | 光纤敷设 | 1.名称:光纤敷设 2.线缆对数:8芯 3.规格:电信级单模铠装光纤 | m | 4800 |
| 45 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:单模单芯 | 条 | 72 |
| 46 | 光纤尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.模式:电信级1.5米 | 条 | 114 |
| 47 | 光纤终端盒 | 1.名称:8口光纤终端盒 2.适用:室内外光缆的直通接续 3.材质:优质冷轧板，静电喷涂 4.环境温度:-25°~+40° | 芯 | 72 |
| 48 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 2.测试内容:六类 | 链路 | 118 |
| 49 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 | 链路 | 118 |
|  | 三、监控中心 |  |  |  |
| 50 | NVR存储 | 1.名称:NVR存储 2.规格:3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位； 详见主要设备参数。 | 台 | 4 |
| 51 | 视频存储硬盘 | 1.名称:视频存储硬盘 2.硬盘容量： 6TB； | 台 | 64 |
| 52 | 光纤收发器（后端） | 1.名称:光纤收发器（后端） 2.参数:1口千兆光纤收发器工业导轨式接收机，光口：1个千兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式 | 台 | 36 |
| 53 | 光纤收发器终端机箱 | 1.名称:光纤收发器终端机箱 2.规格:19英寸4U光端机箱,19插槽,单220V电源,已包括电源 | 台 | 2 |
| 54 | 55寸全彩拼接屏 | 1.名称:55寸全彩拼接屏 2.规格:尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080；对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 详见主要设备参数。 | 台 | 9 |
| 55 | 控制台和监视器柜架 | 1.名称:拼接屏安装柜架 | 台 | 9 |
| 56 | HDMI线缆 | 1.名称:HDMI线缆 2.规格:15米，黑色 | 根 | 9 |
| 57 | 解码器 | 1.名称:解码器 2.参数：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式; 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式; 详见主要设备参数。 | 台 | 1 |
| 58 | 高性能工作站 | 1.名称:高性能工作站 2.规格:图形工作站主机 i5-7500 4核3.4G+P400 2G独显 8G内存+1块1TB硬盘 | 台 | 1 |
| 59 | 液晶显示器 | 1.名称:液晶显示器 2.参数:面板类型：27英寸 宽屏：屏幕比例16:9 最佳分辨率：1920 x 1080 响应时间5ms 点距0.311mm 色数16.7M 亮度250cd/m2 对比度1000:1 可视角度178° | 台 | 1 |
| 60 | 双联操控台 | 1.名称:双联操控台 2.型号:SPCC优质冷轧钢板 3.尺寸:1200mm*900mm*750mm | 台 | 1 |
| 61 | 汇聚交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.参数： 千兆以太网交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口， 交换容量：336Gbps/3.024Tbps 包转发率：96Mpps 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN交换功能 支持SuperVLAN QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 | 台 | 2 |
| 62 | 42U服务器机柜 | 1.名称:42U服务器机柜 2.参数:42U,尺寸：高2045*宽800*深950 (单位:mm) 落地式 42U 豪华型专业服务器机柜 | 台 | 1 |
| 63 | 8口PDU | 1.名称:8口PDU 2.规格:机柜专用PDU电源 控制方式总控制 额定输入电压250V 输出插座规格16A 输出插座数量8孔 输出电流16A 其他规格 进线电线规格3×2.5mm² | 个 | 2 |

- 主要设备参数

- 400万像素星光级网络摄像机

| 序号 | 功能项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 | 具有400万像素 CMOS传感器。 |
| 2 | ▲深度智能 | 内置GPU芯片。（提供公安部检验报告证明） |
| 3 | 自动变焦 | 设备支持自动变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能。 |
| 4 | ▲低照度 | 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（提供公安部检验报告证明） |
| 5 | 分辨率 | 在分辨率2688x1520 @ 25fps，延时不大于130ms。 |
| 6 | ▲区域裁剪 | 需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。（提供公安部检验报告证明） |
| 7 | ▲多码流 | 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。（提供公安部检验报告证明） |
| 8 | 多画面预览 | 在同一客户端上，可最多同时开启22个视频窗口进行画面预览。 |
| 9 | ▲传输能力 | 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。（提供公安部检验报告证明） |
| 10 | 网络适应性能 | 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 |
| 11 | ▲人脸检出 | 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（提供公安部检验报告证明） |
| 12 | ▲透雾切换 | 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（提供公安部检验报告证明） |
| 13 | ▲智能编码 | 同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2。（提供公安部检验报告证明） |
| 14 | 防护等级 | 需支持IP67防尘防水。 |
| 15 | 工作环境 | 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 16 | ▲SD卡存储 | 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示。（提供公安部检验报告证明） |
| 17 | ▲读写保护 | 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检验报告证明） |
| 18 | ▲车牌识别 | 车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于97%。（提供公安部检验报告证明） |
| 19 | ▲新能源识别 | 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。（提供公安部检验报告证明） |

- 网络硬盘录像机

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件要求 | 采用嵌入式结构，具备2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSATA接口、1个键盘485接口、1个音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可接入16块SATA接口硬盘 |
| 2 | ▲权限管理 | 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频（提供公安部检验报告证明） |
| 3 | ▲图片检索 | 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（提供公安部检验报告证明） |
| 4 | ▲分组显示 | 支持录像文件分组显示；支持按车牌号分组显示车辆录像文件（提供公安部检验报告证明） |
| 5 | ▲录像检索 | 支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（提供公安部检验报告证明） |
| 6 | 接入带宽 | 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像 |
| 7 | 解码显示 | 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 |
| 8 | 预览功能 | 支持HDMI和VGA输出同样视频图像，2个HDMI和2个VGA接口之间可输出不同的视频图像，可分别进行预览、回放、配置等操作，可进行32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 |
| 9 | ▲缩略图回放 | 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片（提供公安部检验报告证明） |
| 10 | 图片抓拍存储 | 支持定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、动测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行32路抓拍并存储1920×1080格式的图片，可按通道、时间方式同时检索32路图片可正放、倒放1920×1080格式的图片 |
| 11 | ▲图形通道显示 | 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面（提供公安部检验报告证明）； |
| 12 | 远程管理IPC | 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； |
| 13 | ▲图案密码 | 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；最大支持128个用户（提供公安部检验报告证明） |
| 14 | 一键报警 | 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） |
| 15 | 双系统功能 | 支持系统备份，设备开机时，检测到一个系统异常时，能从另一个系统启动，并恢复异常系统 |
| 16 | 零通道预览 | 可将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽通过在客户端软件查看，并可设置帧率、码率 |
| 17 | 智能侦测功能 | 支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留、物品拿取、非法停车、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时，设备可联动录像、抓拍、报警输出 |

- 解码器

| 序号 | 功能指标 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性要求 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 |
| 2 | 设备接口 | 要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持16路模拟视频输出 |
| 3 | ▲解码能力 | 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：10路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；20路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；20路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；30路分辨率为2592×1944（30fps，25fps）的视频图像；50路分辨率为2048×1536（30fps，25fps）的视频图像；80路分辨率为1920×1080（30fps，25fps）的视频图像；160路分辨率为1280×720（30fps，25fps）的视频图像。（公安部检验报告证明） |
| 4 | 电脑桌面输出 | 设备支持外接电脑桌面解码输出 |
| 5 | 配置参数导入导出 | 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。 |
| 6 | 输出分辨率 | 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示 |
| 7 | 图像轮巡 | 设备支持视频图像轮巡输出显示。 |
| 8 | 设备管理 | 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 |
| 9 | 网络协议 | 要求设备支持ONVIF、RTSP等协议 |
| 10 | 客户端支持 | 设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 |
| 11 | 校时功能 | 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。 |
| 12 | 环境适应性 | 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。 |

- 55寸拼接屏

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 55英寸； |
| 2 | 分辨率 | 1920x1080； |
| 3 | 视角 | 178°(水平)/ 178°(垂直)； |
| 4 | 响应时间 | 8ms(G to G)； |
| 5 | 对比度 | 4500:1； |
| 6 | 亮度 | 500cd/㎡； |
| 7 | 物理拼缝 | 3.5mm； |
| 8 | 输入接口 | VGA，DVI，BNC，YPbPr，HDMI； |
| 9 | 输出接口 | VGA，DVI，BNC； |
| 10 | 功耗 | ≤111W； |
| 11 | 寿命 | ≥60000 小时； |
| 12 | 工作温度和湿度 | 0℃--40℃，10%--90%(无凝露)； |

- 售后服务

- 售后服务内容

为用户现场安装调试，保证系统的正常运行；

对用户实行免费培训；

免费提供今后的软件升级服务；

对用户实现24小时售后服务承诺。

- 售后服务的种类和范围

（1）项目质保期为6年，自建设验收合格之日起算。质保期内为系统提供技术服务，包括技术支持、系统升级、故障的快速响应、维修及设备更换。

（2）系统在质保期及非质保期内将免费负责对系统软件版本进行升级。

- 售后服务的方式

提供7×24电话咨询服务；通过电话获悉用户方存在的问题，分析出现问题的原因，快速明了的给用户方一个及时并准确的解决方案；

技术人员2小时到客户现场服务。技术人员到达用户方现场最快时间为用户方解决存在的问题，保证系统的正常运行。

- 项目最高限价

★项目最高预算价：1,928,843.00	其中：

★1）建设预算：1,464,233.50（投标建设报价不得超过此预算价）

★2）首年免费质保，第二至第六年运维费预算：464,609.50	（投标运维报价不得超过此预算价）

- 付款方式

付款方式：项目建设完成通过验收后支付建设价的100%。运维费用按运维报价平均分五年，从运维期第二年开始支付。

## 第五部分  投标文件格式

评分标准索引表

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 |  |  |  |
| 技术评审 |  |  |  |

### 一、价格文件

（一）开标一览表（报价总表）

| 包号 | 项目名称 |  | 建设费投标报价 | 运维费投标报价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 首年免费质保运维 |
| 总投标报价大写 |  |  |  |  |  |  |

注：投标总报价超过采购预算或最高限价的按照无效投标处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：

（二）报价明细表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 计算依据（选填） | 单价（元） | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（下浮率） |  |  |  |  |  |  |
| 报价依据和说明（选填，可另附页）： |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表乃报价总表的明细表。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

供应商名称（盖公章）：

日期：

### 二、商务文件

（一）投标函

致：广东众德项目管理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　     采购项目 （采购编号：　　） 招标的相关服务的采购文件的全部内容。本公司：        （供应商名称）作为供应商正式委托　　　　（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，本公司同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本  套、副本  套和唱标信封  份。

本公司已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按采购文件提供的全部相关服务的投标总报价详见《开标一览表》。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

4、本公司同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司理解贵方不一定接受最低投标价或贵方可能收到的投标。

6、本公司如果中标，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

7、本公司作为   （制造商/代理商/供应商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵方的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

8、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

9、本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

10、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：                        联系电话：

供应商名称（盖公章）：

日期：

（二）资格证明文件

1.供应商资格声明函

致：广东众德项目管理有限公司

本公司参加          采购项目（采购编号：　　　　）的采购活动，并声明：

本公司已清楚采购文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

供应商名称（盖公章）：

日期：

2.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广东众德项目管理有限公司

本公司参加          采购项目（采购编号：　　　　）的采购活动，并声明：

本公司参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（盖公章）：

日期：

3.供应商法人或其他组织的营业执照等证明文件

4.供应商资格要求的证明材料

5.法定代表人身份证明书

致：广东众德项目管理有限公司

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（供应商名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

6.法定代表人授权委托书

致：广东众德项目管理有限公司

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表             （供应商名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（采购编号：          ）投标的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　月　日签字生效。

授权代表身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

（三）业绩表

| 序号 | 使用单位名称 | 合同名称 | 起止时间/合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按照评审要求提供相关业绩明材料。

供应商名称（盖公章）：

日期：

（四）合同条款偏离表

| 序号 | 采购文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照采购文件“合同条款”，如实地说明对采购文件“合同条款”内容的响应情况。

2）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明，如投标人偏离内容较多可另附页说明。如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

3）如投标人对“合同条款”全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

供应商名称（盖公章）：

日      期：

（五）其他证明文件

供应商认为需要提供的其他证明文件：（格式自定）

1)供应商基本情况、公司简介、获奖情况和有关资质等；

2)提供履行本项目合同所需的设备和专业技术能力的证明材料；

3)提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4)供应商财务状况报告；

5)供应商认为需要提供与本项目有关的其他证明材料。

### 三、技术文件

（一）投标响应与用户需求书差异一览表

供应商应按照采购文件要求，如实地说明对采购文件用户需求书的响应情况。对响应有偏离的，则在本表中写明实际偏离的具体内容。

| 序号 | 采购文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应在“偏离情况”栏内注明“正”、“负”或“无”。

2.如有偏离（“正”或“负”），应在“说明”栏内予以说明。

3.用户需求书若有要求提供相关证明资料的，供应商应当提供，否则视为负偏离。

4.如投标人对“用户需求书”全部响应无偏离的，也可以在下方用文字总括性的说明。

供应商名称（盖公章）：

日期：

（二）投标技术服务方案

1.投标技术服务方案

供应商应按照用户需求书及评审标准的要求提供详细的技术、服务方案（格式自定）。

2.货物配置一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 （选填） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应当对照用户需求书如实清晰地列明拟提供产品的货物名称、数量、单位、品牌、型号（选填）及技术参数。

供应商名称（盖公章）：

日期：

（三）重要评分条款（标记▲）响应表

（仅适用于用户需求书有标记“▲”条款的）

| 序号 | 采购文件重要评分条款（标记▲） | 投标文件响应条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.供应商应逐条对照采购文件重要评分条款（标记▲），如实地说明已对相应技术参数的响应情况。

2.如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

3.采购文件重要评分条款（标记▲）要求提交相关证明材料的，供应商应当提供，否则视为不满足。不满足采购文件重要评分条款（标记▲）的将按评分标准进行扣分。

供应商名称（盖公章）：

日期：

（四）实质性条款（标记★）响应承诺函

（仅适用于用户需求书有标记“★”条款的）

本单位承诺：

1.

2.

3.

…

注：

1.供应商应逐条对照采购文件实质性条款（标记★），如实地说明已对采购文件实质性条款的响应情况，若发现虚假填写，按无效投标处理。

2.用户需求书中规定的实质性条款（标记★）要求提供相关证明材料的，供应商应当提供，否则视为不满足。

供应商名称（盖公章）：

日期：

（五）拟安排本项目技术服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中拟担任的职务 | 持何种 资格证件 | 发证部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：

（六）拟投入本项目设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：

### 四、唱标信封

唱标信封内装：

（1）开标一览表

（2）法定代表人授权委托书（若法定代表人递交投标文件，无需提交委托书）

（3）投标保证金汇入情况说明及投标保证金进帐单复印件（A4纸规格，加盖公章）

### 五、附件（以下格式由供应商根据需要选用）

1、投标保证金汇入情况说明

致：广东众德项目管理有限公司

本公司已按    （项目名称）    （采购编号：            ）的采购文件要求，于  年  月  日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称： 广东众德项目管理有限公司 ，帐号: 666569893231,开户银行：中国银行东莞花园支行）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日

汇款金额：（大写）人民币                元整

（小写：¥      元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    银行   省    市          (分行/支行)

本公司谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本公司保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

公司名称：           公司地址：

联系人：

公司电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及投标保证金进帐单复印件（A4纸规格，加盖公章）在投标时放入唱标信封内。